# Практическая работа №3 Лица Чернова
#### Вариант 8

Так же все файлы проекта (в том числе отчёт в формате odt или pdf) можно скачать с git: https://git.dm1sh.ru/data-visualization/practice3

Таблица. Анализ данных с помощью лиц Чернова
Вопрос	Ответ
1. Определение параметров для визуализации с помощью лиц Чернова.	В течение 14-ти дней каждые 5 минут HVAC оборудование измеряло следующие величины: / Lights Power / Equipment Power / Thermostat Temp / Thermostat Heating Setpoint / Thermostat Cooling Setpoint / VAV REHEAT Damper Position / REHEAT COIL Power / RETURN OUTLET CO2 Concentration / SUPPLY INLET Temperature / SUPPLY INLET Mass Flow Rate / (названия соответствуют столбцам исходных данных).
2. Схема визуализации Чернова.	Представлена на рис. 16. Для построения используются величины, характеризующие корреляцию между температурой термостата, возвращаемой концентрации CO2 и температуры поступающего воздуха, которые кодируются цветом, высотой головы и размером глаз. Так же ниже приведён вариант, соответствующий норме.
3. Определение, в какие дни возникали аномальные ситуации в системе тепловентилирования и кондиционирования.	Как видно из графиков для средних значений и лиц Чернова, в 5 и 6, 9 и 10, и 12 дни.
4. Какие параметры связаны с аномалиями.	Аномалии наблюдаются в отключении электричества для оборудования в 5 и 6 дни. Также о проблемах сигнализируют нарушения корреляции для температуры термостата и возвращаемой концентрации CO2 и температуры поступающего воздуха.
5. Что могло послужит причиной аномалии? (дополнительный необязательный вопрос)	Судя по всему, причиной аномалии служат перебои в электропитании.

Данные представляют сведения об системе отопления и вентиляции (HVAC). Данные записывались в течение 14 дней, каждые 5 минут. Некоторые дни характеризуются аномальным поведением системы из-за неправильных настроек, которые привели к сбоям в работе системы. Задача: определить, в какие дни возникали аномальные ситуации в системе тепловентилирования и кондиционирования, какие параметры связаны с аномалиями.

Соберём в таблицу ежедневные средние значения по каждому дню и изобразим их на графике (рис. 1).

Рис. 1 График средних значений в зависимости от дня

Построим матрицы корреляции для каждого дня

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15
Выберем те ячейки матрицы корреляции, которые в достаточной степени меняются в зависимости от дня:
Thermostat Temp, RETURN OUTLET CO2 Concentration
Thermostat Temp, SUPPLY INLET Temperature
RETURN OUTLET CO2 Concentration, SUPPLY INLET Temperature
Наконец, построим для них лица Чернова:

Рис. 16