Информационные признаки пожара. Физические принципы выявления очагов загорания и конструкции систем пожарной сигнализации
Подготовлено студентом гр. 1181 Шишковым Д.А.
14.12.23

---
Нормативные документы
- СНиП 2.04.09-84
- НПБ 22-96
- НПБ 88-2001
- ГОСТ 12.1.004-91

---
Информационные признаки
- Пламя искры
- Повышенная температура окружающей среды
- Токсичные продукты горения и термического разложения, дым
- Пониженная концентрация кислорода в воздухе

---
Система пожарной сигнализации
- Пожарные извещатели
- Приборы и устройства контроля и управления установки и ее элементами
- Устройства, обеспечивающие электропитание установки и ее элементов
- Шлейфы пожарной сигнализации, а также электрические цепи питания, управления и контроля установки и ее элементов
- Устройства звуковой и световой сигнализации

---
Пожарные извещатели
Пожарный извещатель — устройство для формирования сигнала о пожаре

---
Точечный (дымовой, тепловой)
Пожарный извещатель, реагирующий на факторы пожара в компактной зоне

---
Дымовой ионизационный (радиоизотопный)
Пожарный извещатель, принцип действия которого основан на регистрации изменений ионизационного тока, возникающих в результате воздействия на него продуктов горения.

---
Линейный (дымовой, тепловой)
Пожарный извещатель, реагирующий на факторы пожара в протяженной, линейной зоне

---
Извещатель пламени
Прибор, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага

---
Ручной пожарный извещатель
Устройство, предназначенное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения

---
Газовый
Пожарный извещатель, реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов

---
Прибор приемно-контрольный пожарный
устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления

---
Прибор пожарный управления
устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло и мнемосхемами

---
Шлейфы пожарной сигнализации

---
Спасибо за внимание
Список литературы:
1) Буканин В. А., Павлов В. Н., Трусов А. О. Пожарная безопасность: эл. учеб. Пособие / Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 85 c.
2) Установки пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования. НПБ 88-2001. Москва, 2001
Подготовлено студентом гр. 1181 Шишковым Д.А.
14.12.23